## Asset Info Req - Plant
Western Bay of Plenty District Council |  | v0.3 2022
Water Services As Built Data Specification |  | Asset Information | [24 empty] | Specifications
Plant and Facility Assets
Asset Group | Asset Type | Reference on Plan | Type | Description | Location | Tag | Asset Value ($) | Install Date | Manufacturer | Model (Name and/or Number) | Serial Number | Material | Pipe Class | Diameter/Size (mm) | Width (mm) | Width (m) | Length (m) | Length (mm) | Height (m) | Height (mm) | Depth (m) | Depth (mm) | Actuated (Y/N) | X Coordinate | Y Coordinate | Z Coordinate | Flow (l/s) | Head Max. (m) | Head Design (m) | Max. Pressure (KPa) | Max. Torque (Nm) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | # of I/P | # of O/P | Nominal Speed (rpm) | Power Rating (W) | Current Load (Amps) | Pressure Range (KPa) | Range Details | Control Output | Capacity | Capacity units (m3 etc) | Safe Working Load (Kg) | Number of Cores | Cross Sectional Area (m2) | Reduction Ratio | Mounting Type | Screen Resolution | Species | Poles | Phases | IP Rating | Setting
Civil / Other | Buildings | y | y | y | y |  | y | y
Civil / Other | Carriageways/Carparks | y |  | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  |  |  |  | y
Civil / Other | Drains | y | y | y | y |  | y | y
Civil / Other | Fences / Gates | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  |  | y |  | y |  |  |  |  | y | y
Civil / Other | Fire Fighting Equipment | y | y | y | y |  | y | y | y | y | y | [34 empty] | y
Civil / Other | Footpaths | y |  | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  |  |  |  | y
Civil / Other | Handrails | y |  | y | y |  | y | y |  |  |  | y | [33 empty] | y
Civil / Other | Hard Standing | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  |  | y
Civil / Other | Kerb & Channels (K&C) | y |  | y | y |  | y | y | [8 empty] | y |  |  | y
Civil / Other | Ladders | y |  | y | y |  | y | y |  |  |  | y
Civil / Other | Landscaping | y | y | y | y |  | y | y | [7 empty] | y | y |  |  |  |  | y | [29 empty] | y
Civil / Other | Miscellaneous Site Feature | y | y | y | y | y | y | y | y |  |  | y | [5 empty] | y |  | y
Civil / Other | Platforms | y |  | y | y | y | y | y |  |  |  | y | [33 empty] | y
Civil / Other | Safety Equipment | y | y | y | y |  | y | y | y | y | y | [34 empty] | y
Civil / Other | Spillway | y |  | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  |  | y
Civil / Other | Stairs | y |  | y | y | y | y | y |  |  |  | y | [33 empty] | y
Civil / Other | Support / Plinth | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  |  | y
Control System | Cabinets | y | y | y | y |  | y | y | y |  |  | y | [9 empty] | y
Control System | Control Panel | y | y | y | y |  | y | y | y |  |  | y | [9 empty] | y
Control System | Controllers | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [21 empty] | y | [8 empty] | y | y
Control System | Data and Telecoms | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Control System | Graphics Terminals | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [21 empty] | y | [5 empty] | y | [11 empty] | y
Control System | Human Machine Interface (HMI) | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Control System | Programmable Logic Controllers (PLCs) | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [20 empty] | y |  | y |  | y | y
Control System | SCADA Equipment (telemetry, control, radio) | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Control System | Software | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Electrical | Cabinets | y | y | y | y |  | y | y | y |  |  | y
Electrical | Distribution Board | y | y | y | y |  | y | y | y |  |  | y
Electrical | Electric Cabling | y | y | y | y |  | y | y | [8 empty] | y | [15 empty] | y | [13 empty] | y | y
Electrical | Electrical Equipment | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [20 empty] | y | y | [5 empty] | y | y
Electrical | Generators | y | y | y | y |  | y | y | y | y | y | [23 empty] | y |  |  |  | y | y
Electrical | Heating / Cooling | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [22 empty] | y | y |  |  |  | y
Electrical | Junction Boxes | y | y | y | y |  | y | y
Electrical | Lighting (Poles, Fittings etc.) | y | y | y | y |  | y | y | y |  |  | y | [26 empty] | y
Electrical | Security System | y | y | y | y |  | y | y | y
Electrical | Switchboard | y | y | y | y |  | y | y | y | y | y
Electrical | Switches | y | y | y | y | y | y | y | y | [46 empty] | y
Electrical | Uninterruptible Power Supplies (UPSs) | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [22 empty] | y | y |  |  |  | y
Electrical | UPS Components | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [21 empty] | y | [5 empty] | y
Electrical | Variable Speed Drives (VSDs) | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [20 empty] | y | y | [5 empty] | y | y
Instrument | Instrumentation | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [30 empty] | y | y
Instrument | Level Controls | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [30 empty] | y | y
Instrument | Meters | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |  |  | y | [9 empty] | y | y
Instrument | Sensors | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [30 empty] | y | y
Instrument | Switch | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [30 empty] | y | y
Instrument | Transmitter | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [30 empty] | y | y
Mechanical | Actuator | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [19 empty] | y | y | y |  |  |  |  | y | y | y | y
Mechanical | Blowers | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [18 empty] | y |  |  | y
Mechanical | Compressors | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [21 empty] | y | [10 empty] | y
Mechanical | Conveyor | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [35 empty] | y
Mechanical | Cranes/Lifting Equipment | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [35 empty] | y
Mechanical | Fan | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [18 empty] | y |  |  | y
Mechanical | Filters | y | y | y | y |  | y | y | y | y | y |  |  |  | y
Mechanical | Fitting | y | y | y | y |  | y | y
Mechanical | Gearboxes | y | y | y | y |  | y | y | y | y | y | [37 empty] | y | y
Mechanical | Motors | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [20 empty] | y | y |  |  |  |  | y | y | y | [9 empty] | y |  |  | y | y | y
Mechanical | Pump Components | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [15 empty] | y
Mechanical | Pumps | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [15 empty] | y | y | y | [9 empty] | y | y | [9 empty] | y
Mechanical | Valves | y | y | y | y | y | y | y | y |  |  |  |  | y | [8 empty] | y | y | y |  |  |  |  | y
Pipe | Pipe or Conduit | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y | y | y |  |  | y |  |  |  | y |  |  |  |  | y
Structure | Chamber | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  | y | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Channel | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Inspection Point | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  | y | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Manhole | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Pond | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y | [17 empty] | y | y
Structure | Reservoir | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  | y | y |  | y |  |  |  |  | y | y | y | [17 empty] | y | y
Structure | Retaining Wall or Wing Wall | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  |  |  | y | y |  | y
Structure | Storage Unit | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  | y | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y | [17 empty] | y | y
Structure | Structure Components | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y | y |  |  | y
Structure | Sump | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y | y |  | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Swale | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y | Y |  | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Tank | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  | y | y |  | y |  |  |  |  | y | y | y | [17 empty] | y | y
Structure | Valve Chamber | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  | y | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Well | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y |  | y | y |  | y |  | y |  |  | y | y | y
Structure | Wetwell | y | y | y | y |  | y | y |  |  |  | y |  | y | Y |  |  | y | y |  | y |  |  | y | y | y | [17 empty] | y | y

## Metadata
Western Bay of Plenty District Council |  |  | v0.3 2022
Water Services As Built Data Specification
Plant and Facility Assets |  | Metadata
| Attribute | Description
Asset Information | Reference on Plan | Reference used to identify asset on plan (if shown on plan)
| Type | Type of asset
| Description | Further description of asset
| Location | Location of asset within site / physical location
| Tag | SCADA Tag where applicable
| Asset Value ($) | Overall cost to bring the asset into service excl GST
| Install Date | Date asset was installed or constructed dd/mm/yyyy
| Manufacturer | Name of manufacturer/make of the asset
| Material | Name of material that the asset is constructed of
| Pipe Class | Pipe strength classification
| Diameter/Size (mm) | Diameter or size of the asset in millimetres. For pipes, specify nominal bore.
| Width (mm) | Width of the asset in millimetres
| Width (m) | Width of the asset in metres to decimal places
| Length (m) | Length of the asset in metres to decimal places
| Length (mm) | Length of the asset in millimetres
| Height (m) | Height of the asset in metres to decimal places
| Height (mm) | Height of the asset in millimetres
| Depth (m) | Depth of the asset in metres
| Depth (mm) | Depth of the asset in millimetres
| Model (Name and/or Number) | Model name and or number of the asset
| Serial Number | Manufacturers serial number
| Actuated (Y/N) | For valves - is it actuated Yes or No
| High Invert Level | This is the upstream invert level for pipes or the highest invert for manholes
| Low Invert Level | This is the downstream invert level for pipes or the lowest invert for manholes
| X Coordinate | X coordinate to 2 decimal places
| Y Coordinate | Y coordinate to 2 decimal places
| Z Coordinate | Z coordinate to 2 decimal places
Specifications | Flow (l/s) | Flow in litres per second
| Head Max. (m) | Maximum head in metres
| Head Design (m) | Head design in metres
| Max. Pressure (KPa) | Maximum pressure in kilopascals
| Max. Torque (Nm) | Maximum torque in newton metres
| Frequency (Hz) | Frequency in hertz
| Voltage (V) | Voltage
| Input Voltage (V) | Input voltage
| Output Voltage (V) | Output voltage
| # of I/P | Number of inputs
| # of O/P | Number of outputs
| Nominal Speed (rpm) | Nominal speed in revolutions per minute
| Power Rating (W) | Power rating in watts
| Current Load (Amps) | Current load in amperes
| Pressure Range (KPa) | Pressure range in kilopascals
| Range Details | Range details
| Control Output | Control output
| Capacity | Capacity
| Capacity units (m3 etc) | Capacity units
| Safe Working Load (Kg) | Safe working load in kilograms
| Number of Cores | Number of cores
| Cross Sectional Area (m2) | Cross sectional area in metres square
| Reduction Ratio | Reduction ratio
| Mounting Type | Mounting type
| Screen Resolution | Screen resolution
| Species | Plant species
| Poles | Number of permanent poles
| Phases | Number of phases
| IP Rating | Ingress protection rating
| Setting | Switch setting